## Sheet1
安徽国良双凤粮油储运有限公司"中国好粮油"项目 检化验设备升级采购
项 目 | 设备名称 | 预置数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
化验室基础设备 | 化验室操作台（边台） | 6m*0.75m+2m*0.75m |  |  | 安徽杰克欧德实验室设备有限公司
| 化验室操作台（中央台） | 1.5m*4.5m
| 空调 | 1 |  |  | 格力柜式3匹
| 实验室药剂柜 | 1 |  |  | 防水防腐蚀带锁
| 实验室器具柜 | 1 |  |  | 防水防腐蚀带锁
稻谷质量指标检验 | 粮食分样器 | 4
| 百分之一天平 | 2
| 万分之一天平 | 1 |  |  | 梅特勒ME204T
| 谷物选筛 | 4
| 检验砻谷机 | 2
| 检验碾米机 | 2
| 精米机 | 2
| 电热鼓风干燥箱 | 1
| 玻璃干燥器 | 1
| 快水分测定仪 | 4 |  |  | 上海青浦LDS-1H
| 镊子、托盘、铝盒等 | 各10
稻谷脂肪酸值检验 | 250mL具塞磨口锥形瓶 | 20
| 25mL、50mL移液管 | 各10
| 5mL微量移液管 | 10
| 短颈玻璃漏斗 | 10
| 150mL锥形瓶 | 20
| 50mL比色管 | 20
| 往返式振荡器 | 1 |  |  | 恒温水浴
| 锤式旋风磨 | 1 |  |  | 全自动
| 蒸锅 | 1
| 电炉 | 5
大米质量指标检验 | 小分样器 | 2
| 实验室标准光源 | 2
| 分样板 | 2
| 大米外观品质检测仪 | 1 |  |  | 伯利恒
| 蒸发皿/培养皿 | 20
| 磁力搅拌器（带加热） | 2
| 5-20倍放大镜 | 各2
| 量筒 | 各5 |  |  | 50、100、250
| 具塞三角瓶 | 各10 |  |  | 100、250、500
大米卫生指标检测 | 农药残留快速检测仪 | 1 |  |  | 含黄曲霉素检测
采购、运输、安装、调试、维护费用 | / | /
合计
备注：
1、拦标价22万元
2、报价时需注明设备品牌、性能参数、实物图片。仪器设备信息缺失或不全的不予采纳。
3、所有仪器、设备到场安装调试正常后7日内付款95%。质保金5%，一年后无质量问题付清。